ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ПКН
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	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ПКН
Опросный лист
заказа шкафов серии ПКН — пусковые коробки — прямой пуск без контроллера
Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
	Организация
	Место для ввода

	Название и адрес объекта
	Место для ввода

	Контактное лицо, должность
	Место для ввода

	Телефон / e-mail
	Место для ввода

	Дата заполнения
	Место для ввода


2. ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ
	☐  Ручной пуск/останов насоса
	☐  Реверсивный привод (задвижка, мешалка)

	☐  Резервный / сезонный насос
	☐  Стендовые испытания


	Другая (укажите)
	Место для ввода


3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
	Марка насоса, производитель
	Место для ввода

	Мощность двигателя, кВт
	Место для ввода

	Номинальный ток двигателя, А — с шильды
	Место для ввода

	Напряжение питания (380 / 230 В)
	Место для ввода

	Реверс (да / нет)
	Место для ввода


Пример марок: К 65-50-160, КМ 80-65-160, ЛМ 65-200.
4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ
	☐  Контроль фаз (опция КФ)
	☐  Реверс направления вращения (опция Р)


5. ОПЦИИ
	☐  КФ — Контроль фаз и напряжения сети (реле РНПП-311М) с лампой «Авария»
	☐  Р — Реверсивная схема пуска

	☐  О — Обогрев и утепление корпуса
	☐  А — Антивандальное исполнение

	☐  М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП)
	


6. ИСПОЛНЕНИЕ
	Степень защиты
	☐  IP54        ☐  IP65

	Климатическое исполнение
	☐  УХЛ4 (помещение)        ☐  УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О)

	Ввод питания
	☐  один ввод        ☐  два ввода с АВР


7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Опишите особые требования — поле расширяется при вводе
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