|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ПКН

Опросный лист

заказа шкафов серии ПКН — пусковые коробки — прямой пуск без контроллера

Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Организация | Место для ввода |
| --- | --- |
| Название и адрес объекта | Место для ввода |
| Контактное лицо, должность | Место для ввода |
| Телефон / e-mail | Место для ввода |
| Дата заполнения | Место для ввода |

2. ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ

| ☐ Ручной пуск/останов насоса | ☐ Реверсивный привод (задвижка, мешалка) |
| --- | --- |
| ☐ Резервный / сезонный насос | ☐ Стендовые испытания |

| Другая (укажите) | Место для ввода |
| --- | --- |

3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

| Марка насоса, производитель | Место для ввода |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | Место для ввода |
| Номинальный ток двигателя, А — с шильды | Место для ввода |
| Напряжение питания (380 / 230 В) | Место для ввода |
| Реверс (да / нет) | Место для ввода |

Пример марок: К 65-50-160, КМ 80-65-160, ЛМ 65-200.

4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ

| ☐ Контроль фаз (опция КФ) | ☐ Реверс направления вращения (опция Р) |
| --- | --- |

5. ОПЦИИ

| ☐ КФ — Контроль фаз и напряжения сети (реле РНПП-311М) с лампой «Авария» | ☐ Р — Реверсивная схема пуска |
| --- | --- |
| ☐ О — Обогрев и утепление корпуса | ☐ А — Антивандальное исполнение |
| ☐ М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |  |

6. ИСПОЛНЕНИЕ

| Степень защиты | ☐ IP54 ☐ IP65 |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | ☐ УХЛ4 (помещение) ☐ УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О) |
| Ввод питания | ☐ один ввод ☐ два ввода с АВР |

7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Опишите особые требования — поле расширяется при вводе