|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ШУ-ПЧ

Опросный лист

заказа шкафов серии ШУ-ПЧ — управление насосами с частотным регулированием

Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Организация | Место для ввода |
| --- | --- |
| Название и адрес объекта | Место для ввода |
| Контактное лицо, должность | Место для ввода |
| Телефон / e-mail | Место для ввода |
| Дата заполнения | Место для ввода |

2. ПРИМЕНЕНИЕ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ

| ☐ ПД — повышение / поддержание давления, уровня в баке | ☐ Ц — циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП) |
| --- | --- |
| ☐ ДР — дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков | ☐ ТЗ — индивидуальный алгоритм (опишите в «Особых требованиях») |

| Другая (укажите) | Место для ввода |
| --- | --- |

3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

| Марка насоса, производитель | Место для ввода |
| --- | --- |
| Количество насосов (1–3) | Место для ввода |
| Мощность двигателя, кВт | Место для ввода |
| Номинальный ток двигателя, А — с шильды | Место для ввода |
| Длина кабеля от шкафа до двигателя, м | Место для ввода |
| Регулируемый параметр и уставка (напр., 4,5 бар) | Место для ввода |
| Диапазон изменения расхода, м³/ч | Место для ввода |

Пример марок: К 100-65-250, КМ 100-80-170, ЛМ 80-160, ЦНС 38-110.

4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ

| ☐ Датчик давления 4–20 мА | ☐ Датчик перепада 4–20 мА |
| --- | --- |
| ☐ Гидростатический уровнемер 4–20 мА | ☐ Реле давления (резервный контур) |
| ☐ Датчик «сухого» хода | ☐ Датчики Pt100/PTC |

5. ОПЦИИ

| ☐ 2В — Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР) | ☐ С — Интерфейс связи |
| --- | --- |
| ☐ Д — GSM-диспетчеризация | ☐ Т — Контроль температуры Pt100/PTC |
| ☐ П — Панель оператора на двери шкафа | ☐ Б — Байпас преобразователя |
| ☐ Ф — Моторный дроссель / синусный фильтр | ☐ Э — Электродные (кондуктометрические) датчики уровня с сигнализаторами БКК1 |
| ☐ ПМУ — Выносной пульт местного управления IP65 | ☐ Г — Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов |
| ☐ И — Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА) | ☐ У — Учёт электроэнергии |
| ☐ О — Обогрев и утепление корпуса | ☐ А — Антивандальное исполнение |
| ☐ М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |  |

6. ИСПОЛНЕНИЕ

| Степень защиты | ☐ IP54 ☐ IP65 |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | ☐ УХЛ4 (помещение) ☐ УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О) |
| Ввод питания | ☐ один ввод ☐ два ввода с АВР |

7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Опишите особые требования — поле расширяется при вводе