|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ШУ-ПЛП

Опросный лист

заказа шкафов серии ШУ-ПлП — управление насосами с плавным пуском

Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Организация | Место для ввода |
| --- | --- |
| Название и адрес объекта | Место для ввода |
| Контактное лицо, должность | Место для ввода |
| Телефон / e-mail | Место для ввода |
| Дата заполнения | Место для ввода |

2. ПРИМЕНЕНИЕ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ

| ☐ ПД — повышение / поддержание давления, уровня в баке | ☐ Ц — циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП) |
| --- | --- |
| ☐ ДР — дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков | ☐ ТЗ — индивидуальный алгоритм (опишите в «Особых требованиях») |

| Другая (укажите) | Место для ввода |
| --- | --- |

3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

| Марка насоса, производитель | Место для ввода |
| --- | --- |
| Количество насосов (1–3) | Место для ввода |
| Мощность двигателя, кВт | Место для ввода |
| Номинальный ток двигателя, А — с шильды | Место для ввода |
| Напряжение питания, В | Место для ввода |
| Требуемое время разгона / останова, с | Место для ввода |

Пример марок: К 200-150-400, Д 315-50, ЦНС 60-165, СМ 150-125-400.

4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ

| ☐ Реле давления / ЭКМ | ☐ Датчик давления 4–20 мА |
| --- | --- |
| ☐ Поплавковые выключатели | ☐ Датчик «сухого» хода |
| ☐ Датчики Pt100/PTC подшипников | ☐ Датчики Pt100/PTC обмоток |

5. ОПЦИИ

| ☐ 2В — Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР) | ☐ С — Интерфейс связи |
| --- | --- |
| ☐ Д — GSM-диспетчеризация | ☐ Т — Контроль температуры Pt100/PTC |
| ☐ П — Панель оператора на двери шкафа | ☐ ПМУ — Выносной пульт местного управления IP65 |
| ☐ Г — Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов | ☐ И — Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА) |
| ☐ У — Учёт электроэнергии | ☐ О — Обогрев и утепление корпуса |
| ☐ А — Антивандальное исполнение | ☐ М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |

6. ИСПОЛНЕНИЕ

| Степень защиты | ☐ IP54 ☐ IP65 |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | ☐ УХЛ4 (помещение) ☐ УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О) |
| Ввод питания | ☐ один ввод ☐ два ввода с АВР |

7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Опишите особые требования — поле расширяется при вводе